## ŞARTNAME
MERKEZ KAMPÜS HUKUK VE MİMARLIK FAKÜLTELERİ 38 KALEM MOBİLYA ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 2021
İHALE NUMARASI 2021/5
MADDE 1- İŞİN SAHİBİ: ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MADDE 2- AMAÇ ve KAPSAM: İdarenin, Eskişehir Yolu 29. Km. Yukarı Yurtçu Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi No:4, 06790, Etimesgut/ANKARA adresindeki Merkez Kampüs Hukuk ve Mimarlık Fakülteleri bünyesinde kullanılmak üzere bu şartnamenin 4. maddesinde belirtilen 38 (otuzsekiz) kalem mobilya alımı işidir. MADDE 3- TANIMLAR: Bu Teknik Şartnamede; 3.1. Çankaya Üniversitesi: İDARE 3.2. Üzerine İhale Yapılan ve Sözleşmeyi İmzalayacak Kişi: YÜKLENİCİ olarak anılacaktır.
MADDE 4- SATIN ALINACAK MOBİLYA MİKTARLARI :
S.NO | MOBİLYA / MALZEME |  | AÇIKLAMA | ADET
1 | İlan Panosu |  |  | 31
2 | Yarım Arkalıklı Yüksek Sabit Sandalye 75h |  |  | 30
3 | Sabit Yüksek Masa 60x215x105h |  |  | 5
4 | Oturma Bankosu 40x200x42h |  |  | 44
5 | Hareketli Koltuk |  |  | 17
6 | Masa 330x70x75 cm H |  |  | 8
7 | Masa 320x70x75 cm H |  |  | 4
8 | Masa 450x70x75 cm H |  |  | 1
9 | Masa 480X70X75 CM H |  |  | 3
10 | Masa 530x70x75 cm H |  |  | 1
11 | Vestiyer 20'li |  |  | 200
12 | Okutman Masa |  |  | 27
13 | Okutman Koltuk |  |  | 27
14 | Çalışma Sandalyesi |  |  | 267
15 | Çalışma Masası (8 kişilik, Masaüstü Ayd. + Elk + Data) |  |  | 4
16 | Çalışma Masası (6 kişilik, Masaüstü Ayd. Armatürlü) |  |  | 4
17 | Çalışma Masası (4 kişilik, Masaüstü Ayd. Armatürlü) |  |  | 3
18 | Kitaplık Rafları 80x40x160h |  |  | 4
19 | Kitaplık Rafları 80x40x192h |  |  | 20
20 | Masa 120x60 |  |  | 12
21 | Kilitli Eşya Dolabı 150x40x150 cm H |  | Dikey ve yatayda 5’er kapaklı | 1
22 | Çalışma Masa+Keson 160x130x72h+keson(40x45x56 cm H) |  |  | 129
23 | Çalışma Koltuk |  |  | 141
24 | Sehpa 50x50x45h |  |  | 113
25 | Misafir koltuğu |  |  | 132
26 | Yarım Kapaklı Üstü Açık Dolap 80x40x195h |  |  | 129
27 | Ayaklı Vestiyer |  |  | 123
28 | Makam Takım: Masa+Keson+Etajer |  |  | 9
29 | Yarım Kapaklı Üstü Açık Dolap 80x40x195h |  |  | 18
30 | Makam Koltuğu |  |  | 9
31 | Makam Sehpa 50x50x45h |  |  | 9
32 | Küçük Toplantı Masası |  |  | 5
33 | Büyük toplantı masası 16 kişilik |  |  | 1
34 | Tekerlekli Toplantı Sandalyesi |  |  | 66
35 | Printer-Scanner Dolabı |  | 80x40x72h | 7
36 | Toplantı Masası (20 kişilik) |  | 470x185x75 cm H | 1
37 | Toplantı Masası (10 kişilik) |  | 300x120x75 cm H | 1
38 | Duvar Rafı + Askısı |  |  | 27
MADDE 5- SATIN ALINACAK MOBİLYALARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ :
ÜRÜN ADI |  | İLAN PANOSU
ÜRÜN ADETİ |  | 31
ÜRÜN ÖLÇÜSÜ |  | 90x180-200 cm H
AÇIKLAMA |  | KULLANILAN KUMAŞ 1.KALİTE 120 GR/M2 ALKANTRADİR. ARKASI 4MM MDF İLE DESTEKLENMİŞTİR. KUMAŞ VE MDF ARASI 8 MM İZ BIRAKMAYAN DEFORMASYONA KARŞI MUKAVEMETİ YÜKSEK POLİÜRETAN İLE KAPLIDIR. ÇERÇEVELER 12’LİK ALÜMİNYUM VE ELEKTROSTATİK TOZ BOYALIDIR. MONTAJ,PLASTİK KÖŞELERİN İÇ KISMINDAN OLUP ESTETİK TIPALAR İLE KAPATILIR TÜM ÜRÜNLERDE 1. SINIF MALZEME KULLANILMALIDIR. DESEN,RENK, İDARENİN TERCİHİNE GÖRE BELİRLENECEKTİR.
ÜRÜN ADI |  | OTURMA BANKI
ÜRÜN ADETİ |  | 44
ÜRÜN ÖLÇÜSÜ |  | 200x40x42 cm H
AÇIKLAMA |  | OTURAK VE SIRT TEK PARÇA HALİNDE CNC DE İŞLENMİŞ VE ÖZEL KALIPLARDA BÜKÜLMÜŞ TEK PARÇA SACDAN ÜRETİLECEKTİR. OTURAK VE SIRT DÖŞEMESİ450- 560 GR/M2 ARALIĞINDA SUNİ DERİ KULLANILACAKTIR.OTURAK VE SIRT SÜNGERİ 32 DNS KESME SÜNGER OLACAKTIR.BANK SİSTEMİ METAL OVAL VE YUVARLAK BORULARDAN ÜRETİLECEKTİR. METAL AKSAMLAR ELEKTROSTATİK TOZ BOYA İLE BOYALI OLACAKTIR. TÜM ÜRÜNLERDE 1. SINIF MALZEME KULLANILMALIDIR. DESEN,RENK, İDARENİN TERCİHİNE GÖRE BELİRLENECEKTİR.
ÜRÜN ADI |  | YARIM ARKALIKLI YÜKSEK SABİT SANDALYE 75H
ÜRÜN ADETİ |  | 30
ÜRÜN ÖLÇÜSÜ |  | 42x49x75 cm H
AÇIKLAMA |  | OTURAK VE SIRT TEK PARÇA HALİNDE CNC DE İŞLENMİŞ VE ÖZEL KALIPLARDA BÜKÜLMÜŞ KONTRADAN ÜRETİLECEKTİR. OTURAK VE SIRT DÖŞEMESİ450- 560 GR/M2 ARALIĞINDA SUNİ DERİ KULLANILACAKTIR.OTURAK VE SIRT SÜNGERİ 32 DNS KESME SÜNGER OLACAKTIR. METAL OVAL VE YUVARLAK BORULARDAN ÜRETİLECEKTİR. METAL AKSAMLAR KROMAJ KAPLAMALI OLACAKTIR.TÜM ÜRÜNLERDE 1. SINIF MALZEME KULLANILMALIDIR. DESEN,RENK, İDARENİN TERCİHİNE GÖRE BELİRLENECEKTİR.
ÜRÜN ADI |  | SABİT YÜKSEK MASA
ÜRÜN ADETİ |  | 5
ÜRÜN ÖLÇÜSÜ |  | 215x60X105 cm H
AÇIKLAMA |  | MASA TABLASI MİNİMUM 30 MM TEK YÜZ MELAMIN KAPLI YONGA LEVHA ÜZERI 0.60MM LAMINAT KAPLANIR TABLANIN BÜTÜN KENARLARI ŞOK DARBE ÖNLEYİCİ EN AZ 2 MM PVC BANTLI OLACAKTIR. TABLANIN BÜTÜN KENARLARI ŞOK DARBE ÖNLEYİCİ EN AZ 2 MM PVC BANTLI OLACAKTIR.MASA TABLASINDA 5CM YALANCI KALINLIK OLACAKTIR. 18 MM 1. KALiTE MDFLAM KENARLARI ŞOK DARBE ÖNLEYİCİ 2 MM PVC BANTLI OLACAKTIR. MASA AYAĞI 1.5MM METAL YUVARLAK BORU PROFİL OLUP,YERE BASAKISIM ALTINDA METAL AĞIRLIKLAR OLACAKTIR.METAL KISIMLAR ELEKTROSTATİK TOZ OLACAKTIR. AYAK ALTLARINDA YER KORUYUCU PLASTİK TAKILI OLACAKTIR. TÜM AKSESUARLAR YÜKSEK KALİTE YURTDIŞI VE YURTİÇİ TEDARİK YAPABİLME,STOKLU ÜRÜN KAPASİTESİ OLAN FİRMA ÜRÜNLERİ KULLANILACAKTIR. TÜM ÜRÜNLERDE 1. SINIF MALZEME KULLANILMALIDIR. DESEN,RENK, İDARENİN TERCİHİNE GÖRE BELİRLENECEKTİR.
ÜRÜN ADI |  | HAREKETLİ KOLTUK
ÜRÜN ADETİ |  | 17
ÜRÜN ÖLÇÜSÜ |  | 61x55X110 cm H
AÇIKLAMA |  | SIRT KISMI PLASTİK ÇERÇEVE İÇERİSİNDE SİYAH FİLE OLACAKTIR. OTURAK KISMI PLASTİK KALIP ÜZERİ DÖKME SÜNGERE KUMAŞ VEYA SUNİ DERİ DÖŞEME YAPILACAKTIR.KOLLAR AŞAĞI YUKARI HAREKETLİ OLACAKTIR. TEKERLEKLİ, YÜKSEKLİK VE SIRT AYAR MEKANİZMALI OLACAKTIR. SİYAH PLASTIK AYAK KULLANILACAKTIR. KOLTUK MEKANİZMASINDA İTHAL SYNCRONIZE MEKANİZMASI KULLANILACAKTIR. MEKANIZMA İLERI GERİ YATIRILABİLDİĞİ GİBİ İSTENİLEN HER AÇIDA DA SABİTLENEBİLECEKTİR. KOLTUĞUN METAL KISIMLARI KROM İLE KAPLANMIŞ OLACAKTIR. KOLTUK KOL KISIMLARI ÇELİK KONSTRÜKSİYON ÜZERİNE PLASTİK KOLÇAK BAĞLANMIŞ OLACAKTIR. KOLTUK KENDİ EKSENİNDE 360 DERECE DÖNEBİLECEK OLUP YÜKSEKLİĞİ KUMANDA KOLU VASITASI İLE AYARLANABİLECEKTİR .KOLTUKTA KROM KAPLI YÜKSEKLİK AYAR AMORTİSÖRÜ KULLANILACAKTIR. KOLTUK TEKERLEĞİ POLYEMİTTEN İMAL EDİLECEK OLUP ÜST KISIMLARI KROM KAPLANMIŞ OLACAKTIR .5 ADET TEKERLEK OLACAKTIR. TÜM ÜRÜNLERDE 1. SINIF MALZEME KULLANILMALIDIR. DESEN,RENK, İDARENİN TERCİHİNE GÖRE BELİRLENECEKTİR.
ÜRÜN ADI |  | MASA
ÜRÜN ADETİ |  | 8
ÜRÜN ÖLÇÜSÜ |  | 330x70x75 cm H 8 ADET
AÇIKLAMA |  | MASA TABLASI MİNİMUM 30 MM TEK YÜZ MELAMIN KAPLI YONGA LEVHA ÜZERI 0.60MM LAMINAT KAPLANIR .MASA İKİ PARÇADAN OLUŞACAKTIR.TABLANIN BÜTÜN KENARLARI ŞOK DARBE ÖNLEYİCİ EN AZ 2 MM PVC BANTLI OLACAKTIR. ÖN PERDE 18 MM 1. KALiTE YONGA LEVHA MELAMİN , KENARLARI ŞOK DARBE ÖNLEYİCİ 2 MM PVC BANTLI OLACAKTIR. MASA AYAĞI 50X50X1,5MM KUTU PROFİL ELEKTROSTATİK TOZ BOYALI OLACAKTIR.BUAT KAPAGI VE KABLO TAŞIYICI SİSTEM OLACAKTIR. AYAK ALTLARINDA YÜKSEKLİK AYARLI PLASTİK PİNGO TAKILI OLACAKTIR. TÜM AKSESUARLAR YÜKSEK KALİTE YURTDIŞI VE YURTİÇİ TEDARİK YAPABİLME,STOKLU ÜRÜN KAPASİTESİ OLAN FİRMA ÜRÜNLERİ KULLANILACAKTIR. TÜM ÜRÜNLERDE 1. SINIF MALZEME KULLANILMALIDIR. DESEN,RENK, İDARENİN TERCİHİNE GÖRE BELİRLENECEKTİR.
ÜRÜN ADI |  | MASA
ÜRÜN ADETİ |  | 4
ÜRÜN ÖLÇÜSÜ |  | 320x70x75 cm H 4 ADET
AÇIKLAMA |  | MASA TABLASI MİNİMUM 30 MM TEK YÜZ MELAMIN KAPLI YONGA LEVHA ÜZERI 0.60MM LAMINAT KAPLANIR .MASA İKİ PARÇADAN OLUŞACAKTIR.TABLANIN BÜTÜN KENARLARI ŞOK DARBE ÖNLEYİCİ EN AZ 2 MM PVC BANTLI OLACAKTIR. ÖN PERDE 18 MM 1. KALiTE YONGA LEVHA MELAMİN ,KENARLARI ŞOK DARBE ÖNLEYİCİ 2 MM PVC BANTLI OLACAKTIR. MASA AYAĞI 50X50X1,5MM KUTU PROFİL ELEKTROSTATİK TOZ BOYALI OLACAKTIR.BUAT KAPAGI VE KABLO TAŞIYICI SİSTEM OLACAKTIR. AYAK ALTLARINDA YÜKSEKLİK AYARLI PLASTİK PİNGO TAKILI OLACAKTIR. TÜM AKSESUARLAR YÜKSEK KALİTE YURTDIŞI VE YURTİÇİ TEDARİK YAPABİLME,STOKLU ÜRÜN KAPASİTESİ OLAN FİRMA ÜRÜNLERİ KULLANILACAKTIR. TÜM ÜRÜNLERDE 1. SINIF MALZEME KULLANILMALIDIR. DESEN,RENK, İDARENİN TERCİHİNE GÖRE BELİRLENECEKTİR.
ÜRÜN ADI |  | MASA
ÜRÜN ADETİ |  | 1
ÜRÜN ÖLÇÜSÜ |  | 450x70x75 cm H
AÇIKLAMA |  | MASA TABLASI MİNİMUM 30 MM TEK YÜZ MELAMIN KAPLI YONGA LEVHA ÜZERI 0.60MM LAMINAT KAPLANIR .MASA İKİ PARÇADAN OLUŞACAKTIR.TABLANIN BÜTÜN KENARLARI ŞOK DARBE ÖNLEYİCİ EN AZ 2 MM PVC BANTLI OLACAKTIR. ÖN PERDE 18 MM 1. KALiTE YONGA LEVHA MELAMİN , KENARLARI ŞOK DARBE ÖNLEYİCİ 2 MM PVC BANTLI OLACAKTIR. MASA AYAĞI 50X50X1,5MM KUTU PROFİL ELEKTROSTATİK TOZ BOYALI OLACAKTIR.BUAT KAPAGI VE KABLO TAŞIYICI SİSTEM OLACAKTIR. AYAK ALTLARINDA YÜKSEKLİK AYARLI PLASTİK PİNGO TAKILI OLACAKTIR. TÜM AKSESUARLAR YÜKSEK KALİTE YURTDIŞI VE YURTİÇİ TEDARİK YAPABİLME,STOKLU ÜRÜN KAPASİTESİ OLAN FİRMA ÜRÜNLERİ KULLANILACAKTIR. TÜM ÜRÜNLERDE 1. SINIF MALZEME KULLANILMALIDIR. DESEN,RENK, İDARENİN TERCİHİNE GÖRE BELİRLENECEKTİR.
ÜRÜN ADI |  | MASA
ÜRÜN ADETİ |  | 3
ÜRÜN ÖLÇÜSÜ |  | 480X70X75 CM H
AÇIKLAMA |  | MASA TABLASI MİNİMUM 30 MM TEK YÜZ MELAMIN KAPLI YONGA LEVHA ÜZERI 0.60MM LAMINAT KAPLANIR .MASA İKİ PARÇADAN OLUŞACAKTIR.TABLANIN BÜTÜN KENARLARI ŞOK DARBE ÖNLEYİCİ EN AZ 2 MM PVC BANTLI OLACAKTIR. ÖN PERDE 18 MM 1. KALiTE YONGA LEVHA MELAMİN , KENARLARI ŞOK DARBE ÖNLEYİCİ 2 MM PVC BANTLI OLACAKTIR. MASA AYAĞI 50X50X1,5MM KUTU PROFİL ELEKTROSTATİK TOZ BOYALI OLACAKTIR.BUAT KAPAGI VE KABLO TAŞIYICI SİSTEM OLACAKTIR. AYAK ALTLARINDA YÜKSEKLİK AYARLI PLASTİK PİNGO TAKILI OLACAKTIR. TÜM AKSESUARLAR YÜKSEK KALİTE YURTDIŞI VE YURTİÇİ TEDARİK YAPABİLME,STOKLU ÜRÜN KAPASİTESİ OLAN FİRMA ÜRÜNLERİ KULLANILACAKTIR. TÜM ÜRÜNLERDE 1. SINIF MALZEME KULLANILMALIDIR. DESEN,RENK, İDARENİN TERCİHİNE GÖRE BELİRLENECEKTİR.
ÜRÜN ADI |  | MASA
ÜRÜN ADETİ |  | 1
ÜRÜN ÖLÇÜSÜ |  | 530x70x75 cm H
AÇIKLAMA |  | MASA TABLASI MİNİMUM 30 MM TEK YÜZ MELAMIN KAPLI YONGA LEVHA ÜZERI 0.60MM LAMINAT KAPLANIR .MASA İKİ PARÇADAN OLUŞACAKTIR.TABLANIN BÜTÜN KENARLARI ŞOK DARBE ÖNLEYİCİ EN AZ 2 MM PVC BANTLI OLACAKTIR. ÖN PERDE 18 MM 1. KALiTE YONGA LEVHA MELAMİN ,KENARLARI ŞOK DARBE ÖNLEYİCİ 2 MM PVC BANTLI OLACAKTIR. MASA AYAĞI 50X50X1,5MM KUTU PROFİL ELEKTROSTATİK TOZ BOYALI OLACAKTIR.BUAT KAPAGI VE KABLO TAŞIYICI SİSTEM OLACAKTIR. AYAK ALTLARINDA YÜKSEKLİK AYARLI PLASTİK PİNGO TAKILI OLACAKTIR. TÜM AKSESUARLAR YÜKSEK KALİTE YURTDIŞI VE YURTİÇİ TEDARİK YAPABİLME,STOKLU ÜRÜN KAPASİTESİ OLAN FİRMA ÜRÜNLERİ KULLANILACAKTIR. TÜM ÜRÜNLERDE 1. SINIF MALZEME KULLANILMALIDIR. DESEN,RENK, İDARENİN TERCİHİNE GÖRE BELİRLENECEKTİR.
ÜRÜN ADI |  | VESTİYER 20'Lİ
ÜRÜN ADETİ |  | 200
ÜRÜN ÖLÇÜSÜ |  | 110X25
AÇIKLAMA |  | CNC BÜKÜM METAL PROFİL ÇERÇEVE ALIN VE CNC BÜKÜM RAFLIKLI OLACAK. RAF ARALARI BORU PROFİL IZGARA OLACAK. ASKILAR BÜKME LAMADIR. SIRT KISMI 18MM MELAMİN KAPLI YONGALEVHADIR. METAL PROFİL KALINLIĞI EN AZ 1,5MM DİR. TÜM METAL AKSAMLARI BİRBİRLERİNE KAYNAK VE CİVATALAMA İLE SABİTLENECEK VE KOROZYONA KARŞI DAYANIKLI ELEKTROSTATİK FIRIN BOYA İLE BOYANACAKTIR.20 ADET ASKI OLACAKTIR. TÜM MALZEMELER 1. SINIF MALZEME KULLANILMALIDIR. DESEN,RENK, İDARENİN TERCİHİNE GÖRE BELİRLENECEKTİR.
ÜRÜN ADI |  | OKUTMAN MASA
ÜRÜN ADETİ |  | 27
ÜRÜN ÖLÇÜSÜ |  | 120x70x75 cm H
AÇIKLAMA |  | MASA TABLASI MİNİMUM 3 30 MM TEK YÜZ MELAMIN KAPLI YONGA LEVHA ÜZERI 0.60MM LAMINAT KAPLANIR .TABLANIN BÜTÜN KENARLARI ŞOK DARBE ÖNLEYİCİ EN AZ 2 MM PVC BANTLI OLACAKTIR. ÖN PERDE 18 MM 1. KALiTEYONGA LEVHA MELAMİN ,KENARLARI ŞOK DARBE ÖNLEYİCİ 2 MM PVC BANTLI OLACAKTIR. MASA AYAĞI MİNİMUM 30 MM SUNTALAM OLUP TABLANIN BÜTÜN KENARLARI ŞOK DARBE ÖNLEYİCİ 2 MM PVC BANTLI OLACAKTIR. BUAT KAPAGI VE KABLO TAŞIYICI SİSTEM OLACAKTIR. AYAK ALTLARINDA YÜKSEKLİK AYARLI PLASTİK PİNGO TAKILI OLACAKTIR. TÜM AKSESUARLAR YÜKSEK KALİTE YURTDIŞI VE YURTİÇİ TEDARİK YAPABİLME,STOKLU ÜRÜN KAPASİTESİ OLAN FİRMA ÜRÜNLERİ KULLANILACAKTIR. BAĞLANTILARDA MINIFIKS SISTEM KULLANILACAKTIR. TÜM ÜRÜNLERDE 1. SINIF MALZEME KULLANILMALIDIR. DESEN,RENK, İDARENİN TERCİHİNE GÖRE BELİRLENECEKTİR.
ÜRÜN ADI |  | OKUTMAN KOLTUK
ÜRÜN ADETİ |  | 27
ÜRÜN ÖLÇÜSÜ |  | 62x68X90 cm H
AÇIKLAMA |  | KOLTUK OTURAK VE SIRT KISMI BÜTÜN BİR ŞEKİLDE DÖKME SÜNGER OLACAKTIR.OTURAK VE SIRT KISMI KUMAŞ VEYA SUNİ DERİ İLE KAPLANACAKTIR. TEKERLEKLİ, YÜKSEKLİK VE SIRT AYAR MEKANİZMALI OLACAKTIR. 5 ADET SİYAH PLASTİK TEKERLEK KULLANILACAKTIR. KOLTUĞUN METAL KISIMLARI KROM İLE KAPLANMIŞ OLACAKTIR. KOLTUK KOL KISIMLARI METAL OLACAKTIR. KOLTUK KENDİ EKSENİNDE 360 DERECE DÖNEBİLECEK OLUP YÜKSEKLİĞİ KUMANDA KOLU VASITASI İLE AYARLANABİLECEKTİR. KOLTUKTA YÜKSEKLİK AYAR AMORTİSÖRÜ KULLANILACAKTIR. KOLTUK TEKERLEĞİ POLYEMİTTEN İMAL EDİLECEK .
ÜRÜN ADI |  | ÇALIŞMA MASASI (8 KİŞİLİK, MASAÜSTÜ AYD. + ELK + DATA)
ÜRÜN ADETİ |  | 4
ÜRÜN ÖLÇÜSÜ |  | 330X100X75 cm H
AÇIKLAMA |  | MASA TABLASI MİNİMUM 30 MM TEK YÜZ MELAMIN KAPLI YONGA LEVHA ÜZERI 0.60MM LAMINAT KAPLANIR .MASA İKİ PARÇADAN OLUŞACAKTIR.TABLANIN BÜTÜN KENARLARI ŞOK DARBE ÖNLEYİCİ EN AZ 2 MM PVC BANTLI OLACAKTIR. PERDE 18 MM 1. KALiTE MDF ÜZERİ LAKE BOYA OLACAKTIR. MASA AYAĞI 50X30X1,5MM KUTU PROFİL ELEKTROSTATİK TOZ BOYALI OLACAKTIR.TABLA ÜSTLERİNDE ELEKTRİK PRİZ GRUPLARI OLACAKTIR AYAK ALTLARINDA YÜKSEKLİK AYARLI PLASTİK PİNGO TAKILI OLACAKTIR. TÜM AKSESUARLAR YÜKSEK KALİTE YURTDIŞI VE YURTİÇİ TEDARİK YAPABİLME,STOKLU ÜRÜN KAPASİTESİ OLAN FİRMA ÜRÜNLERİ KULLANILACAKTIR. TÜM ÜRÜNLERDE 1. SINIF MALZEME KULLANILMALIDIR. DESEN,RENK, İDARENİN TERCİHİNE GÖRE BELİRLENECEKTİR.
ÜRÜN ADI |  | ÇALIŞMA MASASI (6 KİŞİLİK, MASAÜSTÜ AYD. + ELK + DATA)
ÜRÜN ADETİ |  | 4
ÜRÜN ÖLÇÜSÜ |  | 260X100X75 cm H
AÇIKLAMA |  | MASA TABLASI MİNİMUM 30 MM TEK YÜZ MELAMIN KAPLI YONGA LEVHA ÜZERI 0.60MM LAMINAT KAPLANIR .MASA İKİ PARÇADAN OLUŞACAKTIR.TABLANIN BÜTÜN KENARLARI ŞOK DARBE ÖNLEYİCİ EN AZ 2 MM PVC BANTLI OLACAKTIR. PERDE 18 MM 1. KALiTE MDF ÜZERİ LAKE BOYA OLACAKTIR. MASA AYAĞI 50X30X1,5MM KUTU PROFİL ELEKTROSTATİK TOZ BOYALI OLACAKTIR.TABLA ÜSTLERİNDE ELEKTRİK PRİZ GRUPLARI OLACAKTIR AYAK ALTLARINDA YÜKSEKLİK AYARLI PLASTİK PİNGO TAKILI OLACAKTIR. TÜM AKSESUARLAR YÜKSEK KALİTE YURTDIŞI VE YURTİÇİ TEDARİK YAPABİLME,STOKLU ÜRÜN KAPASİTESİ OLAN FİRMA ÜRÜNLERİ KULLANILACAKTIR. TÜM ÜRÜNLERDE 1. SINIF MALZEME KULLANILMALIDIR. DESEN,RENK, İDARENİN TERCİHİNE GÖRE BELİRLENECEKTİR.
ÜRÜN ADI |  | ÇALIŞMA MASASI (4 KİŞİLİK, MASAÜSTÜ AYD. + ELK + DATA)
ÜRÜN ÖLÇÜSÜ |  | 180X100X75 CM H
ÜRÜN ADETİ |  | 3
AÇIKLAMA |  | MASA TABLASI MİNİMUM 30 MM TEK YÜZ MELAMIN KAPLI YONGA LEVHA ÜZERI 0.60MM LAMINAT KAPLANIR .MASA İKİ PARÇADAN OLUŞACAKTIR.TABLANIN BÜTÜN KENARLARI ŞOK DARBE ÖNLEYİCİ EN AZ 2 MM PVC BANTLI OLACAKTIR. PERDE 18 MM 1. KALiTE MDF ÜZERİ LAKE BOYA OLACAKTIR. MASA AYAĞI 50X30X1,5MM KUTU PROFİL ELEKTROSTATİK TOZ BOYALI OLACAKTIR.TABLA ÜSTLERİNDE ELEKTRİK PRİZ GRUPLARI OLACAKTIR AYAK ALTLARINDA YÜKSEKLİK AYARLI PLASTİK PİNGO TAKILI OLACAKTIR. TÜM AKSESUARLAR YÜKSEK KALİTE YURTDIŞI VE YURTİÇİ TEDARİK YAPABİLME,STOKLU ÜRÜN KAPASİTESİ OLAN FİRMA ÜRÜNLERİ KULLANILACAKTIR. TÜM ÜRÜNLERDE 1. SINIF MALZEME KULLANILMALIDIR. DESEN,RENK, İDARENİN TERCİHİNE GÖRE BELİRLENECEKTİR.
ÜRÜN ADI |  | KİTAPLIK RAFLARI
ÜRÜN ADETİ |  | 20
ÜRÜN ÖLÇÜSÜ |  | 80x40x192 cm H
AÇIKLAMA |  | DOLAP GÖVDE 18MM MELAMIN YONGA LEVHA , ARKALIK 8 MM MELAMIN YONGA LEVHADIR. OLACAKTIR.4 ADET 18MM HAREKETLİ RAF OLACAKTIR. AYAK KISIMLARINDA 6 CM AYARLI PİNGO KULLANILACAKTIR.TÜM AKSESUARLAR YÜKSEK KALİTE YURTDIŞI VE YURTİÇİ TEDARİK YAPABİLME,STOKLU ÜRÜN KAPASİTESİ OLAN FİRMA ÜRÜNLERİ KULLANILACAKTIR. BAĞLANTILARDA MINIFIKS SISTEM KULLANILACAKTIR. TÜM ÜRÜNLERDE 1. SINIF MALZEME KULLANILMALIDIR. DESEN,RENK, İDARENİN TERCİHİNE GÖRE BELİRLENECEKTİR.
ÜRÜN ADI |  | ÇALIŞMA SANDALYESİ
ÜRÜN ADETİ |  | 267
ÜRÜN ÖLÇÜSÜ |  | 53x55x80 cm H
AÇIKLAMA |  | KUMAŞ DÖŞEME OLACAKTIR. METAL AYAKLAR 30X15X1,5MM DÜZ OVAL PROFİLDİR.OTURAK KISMI KONTRAPLAK ÜZERİ DÖKME SÜNGERDİR.SIRT KISMI PLASTİK MALZEME ÜZERİ DÖKME SÜNGERDİR.SIRT KISMINDA PLASTİK KAPAK VARDIR.AYAKLAR ELEKTROSTATİK TOZ BOYALIDIR.AYAK ALTLARINDA PLASTİK TAPA VARDIR. TÜM ÜRÜNLERDE 1. SINIF MALZEME KULLANILMALIDIR. DESEN,RENK, İDARENİN TERCİHİNE GÖRE BELİRLENECEKTİR.
ÜRÜN ADI |  | ÇALIŞMA MASA+KESON
ÜRÜN ADETİ |  | 129
ÜRÜN ÖLÇÜ |  | 160x130x72 cm H 40x45x56 CM H
AÇIKLAMA |  | MASA TABLASI VE ETAJER TABLASI 30 MM TEK YÜZ MELAMIN KAPLI YONGA LEVHA ÜZERI 0.60MM LAMINAT KAPLANIR TABLANIN BÜTÜN KENARLARI ŞOK DARBE ÖNLEYİCİ EN AZ 2 MM PVC BANTLI OLACAKTIR. ÖN PERDE 18 MM 1. KALİTE MDFLAM KENARLARI ŞOK DARBE ÖNLEYİCİ 2 MM PVC BANTLI OLACAKTIR. MASA AYAĞ 50X50 MM KUTU PROFİL OLACAKTIR. METAL KISIMLAR ELEKTROSTİK TOZ BOYALI OLACAKTIR. KESONDA BIRBIRININ AYNISI 3 ADET ÇEKMECE BULUNACAKTIR. KESON ÜST TAÇ 30 MM TEK YÜZ MELAMIN KAPLI YONGA LEVHA ÜZERI 0.60MM LAMINAT KAPLANACAKTIR.ÇEKMECE KLAPALARI 18 MM TEK YÜZ MELAMIN KAPLI YONGA LEVHA ÜZERI 0.60MM LAMINAT KAPLANIR , KENARLAR ŞOK DARBE ÖNLEYICI 2 MM PVC BANTLI OLACAKTIR. ÇEKMECE GÖVDELERİ 18 MM SUNTALAM OLUP, METAL ÇEKMECE RAYLARI TAKILARAK EN ÜST ÇEKMECE KILITLI OLACAKTIR. KULPLAR YUVARLAK MAT KROM KULP OLACAK, KESON 4 ADET 5 CM YÜKSEKLIĞINDE TEKERLEKLE YERDEN YÜKSELTİLECEKTIR.BUAT KAPAGI VE KABLO TAŞIYICI SİSTEM OLACAKTIR. AYAK ALTLARINDA YÜKSEKLİK AYARLI PLASTİK PİNGO TAKILI OLACAKTIR. TÜM BAĞLANTILAR MİNİFİKS SISTEM İLE OLACAKTIR. TÜM AKSESUARLAR YÜKSEK KALİTE YURTDIŞI VE YURTİÇİ TEDARİK YAPABİLME,STOKLU ÜRÜN KAPASİTESİ OLAN FİRMA ÜRÜNLERİ KULLANILACAKTIR. TÜM ÜRÜNLERDE 1. SINIF MALZEME KULLANILMALIDIR. DESEN,RENK, İDARENİN TERCİHİNE GÖRE BELİRLENECEKTİR.
ÜRÜN ADI |  | ÇALIŞMA KOLTUĞU
ÜRÜN ÖLÇÜ |  | 62X61X90 CM H
ÜRÜN ADETİ |  | 141
AÇIKLAMA |  | KOLTUK OTURAK VE SIRT KISMI BÜTÜN BİR ŞEKİLDE DÖKME SÜNGER OLACAKTIR.OTURAK VE SIRT KISMI KUMAŞ VEYA SUNİ DERİ İLE KAPLANACAKTIR. TEKERLEKLİ, YÜKSEKLİK VE SIRT AYAR MEKANİZMALI OLACAKTIR. SİYAH PLASTIK AYAK KULLANILACAKTIR. KOLTUK MEKANİZMASINDA İTHAL SYNCRONIZE MEKANİZMASI KULLANILACAKTIR. KOLTUĞUN METAL KISIMLARI KROM İLE KAPLANMIŞ OLACAKTIR. KOLTUK KOL KISIMLARI ÇELİK KONSTRÜKSİYON ÜZERİNE PLASTİK KOLÇAK BAĞLANMIŞ OLACAKTIR. KOLTUK KENDİ EKSENİNDE 360 DERECE DÖNEBİLECEK OLUP YÜKSEKLİĞİ KUMANDA KOLU VASITASI İLE AYARLANABİLECEKTİR .KOLTUKTA KROM KAPLI YÜKSEKLİK AYAR AMORTİSÖRÜ KULLANILACAKTIR. KOLTUK TEKERLEĞİ POLYEMİTTEN İMAL EDİLECEK OLUP ÜST KISIMLARI KROM KAPLANMIŞ OLACAKTIR . TÜM ÜRÜNLERDE 1. SINIF MALZEME KULLANILMALIDIR. DESEN,RENK, İDARENİN TERCİHİNE GÖRE BELİRLENECEKTİR.
ÜRÜN ADI |  | SEHPA
ÜRÜN ADETİ |  | 113
ÜRÜN ÖLÇÜ |  | 50x50x45 cm H
AÇIKLAMA |  | SEHPA TABLASI MİNİMUM 30 MM TEK YÜZ MELAMIN KAPLI YONGA LEVHA ÜZERI 0.60MM LAMINAT KAPLANIR TABLANIN BÜTÜN KENARLARI ŞOK DARBE ÖNLEYİCİ EN AZ 2 MM PVC BANTLI OLACAKTIR. AYAKLAR 50X50X1,5MM KUTU PROFİLDEN TRAVERSLER 30X50X1,5MM KUTU PROFILDEN OLUŞMAKTADIR. SEHPA AYAKLARI ALT KISIMLARINDA 50X50 PLASTİK PAPUÇLAR VARDIR. METAL KISIMLAR RAL 9006 ELEKTROSTATİK TOZ BOYA OLACAKTIR. KULLANILAN BÜTÜN MALZEMELER 1.SINIF OLACAKTIR. DESEN,RENK, İDARENİN TERCİHİNE GÖRE BELİRLENECEKTİR.
ÜRÜN ADI |  | MİSAFİR KOLTUĞU
ÜRÜN ADETİ |  | 132
ÜRÜN ÖLÇÜ |  | 55X58X90 CM H
AÇIKLAMA |  | KOLTUK TAŞIYICI AYAKLARI METAL BORU ÜZERİ KROMAJ KAPLAMA OLACAKTIR.OTURMA BÖLGELERİNDE ÖZEL KALIPTA YÜKSEK BASINÇLI ENJEKSİYON YÖNTEMİYLE FORM VERİLMIŞ 55 DANSİTE POLİÜRETAN DÖKME SÜNGER KULLANILIR. U AYAKLI MISAFİR KOLTUKLARINDA 20X40 MM ÇAPINDA 2 MM ET KALINLIĞINDA OVAL BORUDAN MAMÜL KROMAJLI AYAKLAR KULLANILIR. TÜM ÜRÜNLERDE 1. SINIF MALZEME KULLANILMALIDIR. DESEN,RENK, İDARENİN TERCİHİNE GÖRE BELİRLENECEKTİR.
ÜRÜN ADI |  | YARIM KAPAKLI ÜSTÜ AÇIK DOLAP
ÜRÜN ADETİ |  | 129
ÜRÜN ÖLÇÜ |  | 80x40x195 cm H
AÇIKLAMA |  | DOLAP GÖVDESI 18 MM MELAMIN YONGA LEVHA ARKALIK 8 MM MELAMİN KAPLI YONGA LEVHA OLACAKTIR.DOLAP KAPAKLARI 18 MM TEK YÜZ MELAMIN KAPLI YONGA LEVHA ÜZERI LAMINAT KAPLANIR .DOLAP KAPAĞI UZUN KENARLARI ISTEĞE BAĞLI POSTFORMING YAPILIR..TACIN ÖN KISMI ISTEĞE BAĞLI POSTFORMING YAPILIR.DOLAP TAC VE KAPAKLARI 2 MM PVC KENAR BANDI ILE KAPLANACAKTIR.GÖVDEDE 0,40 MM PVC KENAR BANDI KULLANILACAKTIR.DOLAP AÇIK RAFLI KISIMDA ÇOKLU DELİK BULUNACAKTIR.DOLAP KAPAKLARINDA HER BIR KAPAĞA BIR ADET GELECEK ŞEKILDE FRENLI MENTEŞE KULLANILACAKTIR., AYAK KISIMLARINDA 6 CM AYARLI PİNGO KULLANILACAKTIR.DOLAP KULPLARI METAL OLACAKTIR.ÜST KISIMDA 3 ADET 18MM HAREKETLİ RAF OLACAKTIR.ALT KISIMDA 1 ADET 18MM RAF VE KAPAK OLACAKTIR.KAPAKLAR KİLİTLİ OLACAKTIR. TÜM BAĞLANTILAR MİNİFİKS SISTEM İLE OLACAKTIR. TÜM AKSESUARLAR YÜKSEK KALİTE YURTDIŞI VE YURTİÇİ TEDARİK YAPABİLME,STOKLU ÜRÜN KAPASİTESİ OLAN FİRMA ÜRÜNLERİ KULLANILACAKTIR.TÜM ÜRÜNLERDE 1. SINIF MALZEME KULLANILMALIDIR. DESEN,RENK, İDARENİN TERCİHİNE GÖRE BELİRLENECEKTIR.
ÜRÜN ADI |  | AYAKLI VESTİYER
ÜRÜN ADETİ |  | 123
ÜRÜN ÖLÇÜ |  | 40X168 cm H
AÇIKLAMA |  | BOY 168 CM(+/- 2 CM ) OLACAKTIR. METAL MALZEMEDEN OLACAKTIR. EN AZ 5 ADET ASKILIĞI OLACAKTIR. TAŞINABİLİR OLACAKTIR. KOLAY DEVRİLEBİLİR OLMAMALIDIR MALZEME, REOK VE AKSESUAR SEÇİMİDARECE YAPILACAKTIR. ÖZEL KALIPLARDA ŞEKİLLENDİRİLMİŞ 1,5MM ET KALINLIĞINDA BORU PROFİLLERDEN OLUŞMUŞTUR. VESTİYER 4 AYAKLI VE AYAK ALTLARI ZEMİNE GELEN YERLER PLASTİK TAPALIDIR. ASKILAR ÖZEL U FORMLU İKİLİDİR. HER VESTİYERDE EN AZ 5 ADET ASKI OLMALIDIR. VESTİYER GÖVDESINDE AYRICA 2 ADET ÇUBUK ASKI OLMALIDIR. ASKI KAPAMALARI ÖZEL PLASTİK TAPADIR. BİTİŞ ELEKTROSTATIK TOZ BOYALI, FIRIN BOYA İLE BOYANMIŞ OLMALIDIR. DESEN,RENK, İDARENİN TERCİHİNE GÖRE BELİRLENECEKTİR.
ÜRÜN ADI |  | MAKAM TAKIM: MASA+KESON+ETAJER (MEVCUT TAKIM)
ÜRÜN ADETİ |  | 9
ÜRÜN ÖLÇÜ |  | MASA ÖLÇÜSÜ 220X100X75 CM H ETAJER 90X50X75 CM H KESON 40X45X56 CM H
AÇIKLAMA |  | MASA VE ETAJER TABLASI MİNİMUM 48 MM 18 MM VE 30MM SUNTALAM BİRLEŞTİRİLMESİ İLE OLUŞTURULACAKTIR..MASA VE ETAJER ÜST TABLASI,1 ADET 18MM V1 ADET 30MM SUNTALAM IN TUTKAL İLE YAPIŞTIRILIP,GÖNYELENİP,PVCLENİP TEK PARÇA HALİNE GETİRİLMESİ SONUCU OLUŞACAKTIR.MASA TABLASININ ÜZERİNE ÜST TABLAYA BAĞLI DERİ VBÇ,. SÜMEN BULUNACAKTIR. ÖN PERDE YERE KADAR 18 MM 1. KALİTE SUNTALAM KENARLARI ŞOK DARBE ÖNLEYİCİ 2 MM PVC BANTLI OLACAKTIR. BUAT KAPAGI VE KABLO TAŞIYICI SİSTEM OLACAKTIR. MASA AYAĞI MİNİMUM 30 MM SUNTALAM OLUP TABLANIN BÜTÜN KENARLARI ŞOK DARBE ÖNLEYİCİ 2 MM PVC BANTLI OLACAKTIR. AYAK ALTLARINDA YÜKSEKLİK AYARLI PLASTİK PİNGO TAKILI OLACAKTIR. HAREKETLİ ÜÇ ÇEKMECELİ KESON GÖVDESİ 18 MM MDFLAM OLACAKTIR.ARKALIK 8MM YONGA LEVHA OLACAKTIR.KESON DA 3 ADET AYNI BOYUT ÇEKMECE OLACAKTIR.ÇEKMECE KLAPLARI 18 MM MELAMIN KAPLI YONGA LEVHA. METAL ÇEKMECE RAYLARI TAKILARAK EN ÜST ÇEKMECE KILITLI OLACAKTIR. KULPLAR YUVARLAK MAT KROM KULP OLACAK, KESON 4 ADET 5 CM YÜKSEKLIĞINDE TEKERLEKLE YERDEN YÜKSELTİLECEKTIR. TÜM BAĞLANTILAR MİNİFİKS SISTEM İLE OLACAKTIR. TÜM AKSESUARLAR YÜKSEK KALİTE YURTDIŞI VE YURTİÇİ TEDARİK YAPABİLME,STOKLU ÜRÜN KAPASİTESİ OLAN FİRMA ÜRÜNLERİ KULLANILACAKTIR. TÜM ÜRÜNLERDE 1. SINIF MALZEME KULLANILMALIDIR. DESEN,RENK, İDARENİN TERCİHİNE GÖRE BELİRLENECEKTİR.
ÜRÜN ADI |  | MAKAM KOLTUĞU
ÜRÜN ADETİ |  | 9
ÜRÜN ÖLÇÜ |  | 60X55X90 CM H
AÇIKLAMA |  | KOLTUK GÖVDESİ METAL İSKELET ÜZERİ 36 DNS KESME SÜNGER ÜZERİ ELYAP DÖŞENEREK OLUŞTURULACAKTIR.OTURAK VE SIRT KISMI SUNİ DERİ OLACAKTIR. TEKERLEKLİ, YÜKSEKLİK VE SIRT AYAR MEKANİZMALI OLACAKTIR. SİYAH PLASTIK AYAK KULLANILACAKTIR. KOLTUK MEKANİZMASINDA İTHAL SYNCRONIZE MEKANİZMASI KULLANILACAKTIR. KOLTUĞUN METAL KISIMLARI KROM İLE KAPLANMIŞ OLACAKTIR. KOLTUK KOL KISIMLARI ÇELİK KONSTRÜKSİYON ÜZERİNE PLASTİK KOLÇAK BAĞLANMIŞ OLACAKTIR. KOLTUK KENDİ EKSENİNDE 360 DERECE DÖNEBİLECEK OLUP YÜKSEKLİĞİ KUMANDA KOLU VASITASI İLE AYARLANABİLECEKTİR .KOLTUKTA KROM KAPLI YÜKSEKLİK AYAR AMORTİSÖRÜ KULLANILACAKTIR.5 ADET KOLTUK TEKERLEĞİ POLYEMİTTEN İMAL EDİLECEK OLUP ÜST KISIMLARI KROM KAPLANMIŞ OLACAKTIR . TÜM AKSESUARLAR YÜKSEK KALİTE YURTDIŞI VE YURTİÇİ TEDARİK YAPABİLME,STOKLU ÜRÜN KAPASİTESİ OLAN FİRMA ÜRÜNLERİ KULLANILACAKTIR. TÜM ÜRÜNLERDE 1. SINIF MALZEME KULLANILMALIDIR. DESEN,RENK, İDARENİN TERCİHİNE GÖRE BELİRLENECEKTİR.
ÜRÜN ADI |  | MAKAM SEHPA
ÜRÜN ADETİ |  | 9
ÜRÜN ÖLÇÜ |  | 50x50x45 cm H
AÇIKLAMA |  | SEHPA TABLASI MİNİMUM 48 MM 18 MM VE 30MM SUNTALAM BİRLEŞTİRİLMESİ İLE OLUŞTURULACAKTIR.MASA VE ETAJER ÜST TABLASI,1 ADET 18MM V1 ADET 30MMSUNTALAM IN TUTKAL İLE YAPIŞTIRILIP,GÖNYELENİP,PVCLENİP TEK PARÇA HALİNE GETİRİLMESİ SONUCU OLUŞACAKTIR.M. TABLA KENARLARI 2MM PVC KENAR BANTLIDIR. SEHPA AYAKLARI ALT KISIMLARINDA 50X50 PLASTİK PAPUÇLAR VARDIR.KULLANILAN BÜTÜN MALZEMELER 1.SINIF OLACAKTIR. DESEN,RENK, İDARENİN TERCİHİNE GÖRE BELİRLENECEKTİR.
ÜRÜN ADI |  | PRİNTER-SCANNER DOLABI
ÜRÜN ADETİ |  | 7
ÜRÜN ÖLÇÜ |  | 80X40X72H
AÇIKLAMA |  | GÖVDE 18MM SUNTALAM OLACAKTIR. GÖVDE KENARLARI 2MM PVC KENAR BANTLIDIR. TAÇ KISMI 30MM SUNTALAM OLACAKTIR. GÖVDE KENARLARI 0,40MM PVC KENAR BANTLIDIR.DOLAP İÇİNDE 18MM KALINLIĞINDA 1 ADET HAREKETLİ RAF BULUNACAKTIR.TDOLAP ALTINDA 4 ADET AYARLANABİLİR PLASTİK PİNGO OLACAKTIR.TÜM BAĞLANTILAR MİNİFİKS SISTEM İLE OLACAKTIR. TÜM AKSESUARLAR YÜKSEK KALİTE YURTDIŞI VE YURTİÇİ TEDARİK YAPABİLME,STOKLU ÜRÜN KAPASİTESİ OLAN FİRMA ÜRÜNLERİ KULLANILACAKTIR. TÜM ÜRÜNLERDE 1. SINIF MALZEME KULLANILMALIDIR. DESEN,RENK, İDARENİN TERCİHİNE GÖRE BELİRLENECEKTİR.
ÜRÜN ADI |  | KÜÇÜK TOPLANTI MASASI
ÜRÜN ADETİ |  | 5
ÜRÜN ÖLÇÜ |  | 140X80X72 CM H
AÇIKLAMA |  | MASA TABLASI MİNİMUM 30 MM TEK YÜZ MELAMIN KAPLI YONGA LEVHA ÜZERI 0.60MM LAMINAT KAPLANIR TABLANIN BÜTÜN KENARLARI ŞOK DARBE ÖNLEYİCİ EN AZ 2 MM PVC BANTLI OLACAKTIR. ÖN PERDE 18 MM 1. KALİTE MDFLAM KENARLARI ŞOK DARBE ÖNLEYİCİ 2 MM PVC BANTLI OLACAKTIR. MASA AYAĞI MİNİMUM 30 MM MDFLAM OLUP TABLANIN BÜTÜN KENARLARI ŞOK DARBE ÖNLEYİCİ 2 MM PVC BANTLI OLACAKTIR. BUAT KAPAGI VE KABLO TAŞIYICI SİSTEM OLACAKTIR. AYAK ALTLARINDA YÜKSEKLİK AYARLI PLASTİK PİNGO TAKILI OLACAKTIR. TÜM BAĞLANTILAR MİNİFİKS SISTEM İLE OLACAKTIR. TÜM AKSESUARLAR YÜKSEK KALİTE YURTDIŞI VE YURTİÇİ TEDARİK YAPABİLME,STOKLU ÜRÜN KAPASİTESİ OLAN FİRMA ÜRÜNLERİ KULLANILACAKTIR. TÜM ÜRÜNLERDE 1. SINIF MALZEME KULLANILMALIDIR. DESEN,RENK, İDARENİN TERCİHİNE GÖRE BELİRLENECEKTİR.
ÜRÜN ADI |  | TEKERLEKLİ TOPLANTI SANDALYESİ
ÜRÜN ADETİ |  | 66
ÜRÜN ÖLÇÜ |  | 60X55X90 CM H
AÇIKLAMA |  | KOLTUK GÖVDESİ METAL İSKELET VE KONTRA ÜZERİ DÖKME SÜNGER OLACAKTIR.OTURAK VE SIRT KISMI SUNİ DERİ OLACAKTIR. TEKERLEKLİ, YÜKSEKLİK VE SIRT AYAR MEKANİZMALI OLACAKTIR. SİYAH PLASTIK AYAK KULLANILACAKTIR. KOLTUK MEKANİZMASINDA İTHAL SYNCRONIZE MEKANİZMASI KULLANILACAKTIR. KOLTUĞUN METAL KISIMLARI KROM İLE KAPLANMIŞ OLACAKTIR. KOLTUK KOL KISIMLARI ÇELİK KONSTRÜKSİYON ÜZERİNE PLASTİK KOLÇAK BAĞLANMIŞ OLACAKTIR. KOLTUK KENDİ EKSENİNDE 360 DERECE DÖNEBİLECEK OLUP YÜKSEKLİĞİ KUMANDA KOLU VASITASI İLE AYARLANABİLECEKTİR .KOLTUKTA KROM KAPLI YÜKSEKLİK AYAR AMORTİSÖRÜ KULLANILACAKTIR.5 ADET KOLTUK TEKERLEĞİ POLYEMİTTEN İMAL EDİLECEK TİR TÜM AKSESUARLAR YÜKSEK KALİTE YURTDIŞI VE YURTİÇİ TEDARİK YAPABİLME,STOKLU ÜRÜN KAPASİTESİ OLAN FİRMA ÜRÜNLERİ KULLANILACAKTIR. TÜM ÜRÜNLERDE 1. SINIF MALZEME KULLANILMALIDIR. DESEN,RENK, İDARENİN TERCİHİNE GÖRE BELİRLENECEKTİR.
ÜRÜN ADI |  | TOPLANTI MASASI 20 KİŞİLİK
ÜRÜN ADETİ |  | 1
ÜRÜN ÖLÇÜ |  | 470x185x75 cm H
AÇIKLAMA |  | MASA TABLASI MİNİMUM 30 MM TEK YÜZ MELAMIN KAPLI YONGA LEVHA ÜZERI 0.60MM LAMINAT KAPLANIR MASA İKİ PARÇADAN OLUŞACAKTIR,TABLANIN BÜTÜN KENARLARI ŞOK DARBE ÖNLEYİCİ EN AZ 2 MM PVC BANTLI OLACAKTIR. ÖN PERDE 18 MM 1. KALİTE MDFLAM KENARLARI ŞOK DARBE ÖNLEYİCİ 2 MM PVC BANTLI OLACAKTIR. MASA AYAĞI MİNİMUM 30 MM MDFLAM OLUP TABLANIN BÜTÜN KENARLARI ŞOK DARBE ÖNLEYİCİ 2 MM PVC BANTLI OLACAKTIR. BUAT KAPAGI VE KABLO TAŞIYICI SİSTEM OLACAKTIR. AYAK ALTLARINDA YÜKSEKLİK AYARLI PLASTİK PİNGO TAKILI OLACAKTIR.MASA ÜZERİNDE PRİZ KUTLARI BULUNACAKTIR.MASA ALTINDAN PRİZ KUTULARI İÇİN KABLO KANALI YAPILACAKTIR.KABLOKANALLARI METAL PROFİLLERDEN OLUŞTURULACAKTIR. PRİZ APARATI(DATA,ELEKTRİK VE TELEFON HATTI) BULUNACAKTIR. TÜM BAĞLANTILAR MİNİFİKS SISTEM İLE OLACAKTIR. TÜM AKSESUARLAR YÜKSEK KALİTE YURTDIŞI VE YURTİÇİ TEDARİK YAPABİLME,STOKLU ÜRÜN KAPASİTESİ OLAN FİRMA ÜRÜNLERİ KULLANILACAKTIR. TÜM ÜRÜNLERDE 1. SINIF MALZEME KULLANILMALIDIR. DESEN,RENK, İDARENİN TERCİHİNE GÖRE BELİRLENECEKTİR.
ÜRÜN ADI |  | TOPLANTI MASASI 10 KİŞİLİK
ÜRÜN ADETİ |  | 1
ÜRÜN ÖLÇÜ |  | 300x120x75 cm H
AÇIKLAMA |  | MASA TABLASI MİNİMUM 30 MM TEK YÜZ MELAMIN KAPLI YONGA LEVHA ÜZERI 0.60MM LAMINAT KAPLANIR TABLANIN BÜTÜN KENARLARI ŞOK DARBE ÖNLEYİCİ EN AZ 2 MM PVC BANTLI OLACAKTIR. ÖN PERDE 18 MM 1. KALİTE MDFLAM KENARLARI ŞOK DARBE ÖNLEYİCİ 2 MM PVC BANTLI OLACAKTIR. MASA AYAĞI MİNİMUM 30 MM MDFLAM OLUP TABLANIN BÜTÜN KENARLARI ŞOK DARBE ÖNLEYİCİ 2 MM PVC BANTLI OLACAKTIR. BUAT KAPAGI VE KABLO TAŞIYICI SİSTEM OLACAKTIR. AYAK ALTLARINDA YÜKSEKLİK AYARLI PLASTİK PİNGO TAKILI OLACAKTIR.MASA ÜZERİNDE PRİZ KUTLARI BULUNACAKTIR.MASA ALTINDAN PRİZ KUTULARI İÇİN KABLO KANALI YAPILACAKTIR.KABLOKANALLARI METAL PROFİLLERDEN OLUŞTURULACAKTIR.MASA ÜZERİNDE 3 ADET SEPERATÖR,AYDINALATMA ÜNİTELERİ 1 ER ADET,1 ADET PRİZ APARATI(DATA,ELEKTRİK VE TELEFON HATTI) BULUNACAKTIR. TÜM BAĞLANTILAR MİNİFİKS SISTEM İLE OLACAKTIR. TÜM AKSESUARLAR YÜKSEK KALİTE YURTDIŞI VE YURTİÇİ TEDARİK YAPABİLME,STOKLU ÜRÜN KAPASİTESİ OLAN FİRMA ÜRÜNLERİ KULLANILACAKTIR. TÜM ÜRÜNLERDE 1. SINIF MALZEME KULLANILMALIDIR. DESEN,RENK, İDARENİN TERCİHİNE GÖRE BELİRLENECEKTİR.
ÜRÜN ADI |  | BÜYÜK TOPLANTI MASASI 16 KİŞİLİK
ÜRÜN ADETİ |  | 1
ÜRÜN ÖLÇÜ |  | 500x150x75 cm H ÖZEL SİPARİŞ
AÇIKLAMA |  | MASA TABLASI MİNİMUM 30 MM TEK YÜZ MELAMIN KAPLI YONGA LEVHA ÜZERI 0.60MM LAMINAT KAPLANIR MASA İKİ PARÇADAN OLUŞACAKTIR.TABLANIN BÜTÜN KENARLARI ŞOK DARBE ÖNLEYİCİ EN AZ 2 MM PVC BANTLI OLACAKTIR. ÖN PERDE 18 MM 1. KALİTE MDFLAM KENARLARI ŞOK DARBE ÖNLEYİCİ 2 MM PVC BANTLI OLACAKTIR. MASA AYAĞI MİNİMUM 30 MM MDFLAM OLUP TABLANIN BÜTÜN KENARLARI ŞOK DARBE ÖNLEYİCİ 2 MM PVC BANTLI OLACAKTIR. BUAT KAPAGI VE KABLO TAŞIYICI SİSTEM OLACAKTIR. AYAK ALTLARINDA YÜKSEKLİK AYARLI PLASTİK PİNGO TAKILI OLACAKTIR.MASA ÜZERİNDE PRİZ KUTLARI BULUNACAKTIR.MASA ALTINDAN PRİZ KUTULARI İÇİN KABLO KANALI YAPILACAKTIR.KABLOKANALLARI METAL PROFİLLERDEN OLUŞTURULACAKTIR.MASA ÜZERİNDE PRİZ APARATI(DATA,ELEKTRİK VE TELEFON HATTI) BULUNACAKTIR. TÜM BAĞLANTILAR MİNİFİKS SISTEM İLE OLACAKTIR. TÜM AKSESUARLAR YÜKSEK KALİTE YURTDIŞI VE YURTİÇİ TEDARİK YAPABİLME,STOKLU ÜRÜN KAPASİTESİ OLAN FİRMA ÜRÜNLERİ KULLANILACAKTIR.TÜM ÜRÜNLERDE 1. SINIF MALZEME KULLANILMALIDIR. DESEN,RENK, İDARENİN TERCİHİNE GÖRE BELİRLENECEKTİR.
ÜRÜN ADI |  | DUVAR RAFI+ASKISI
ÜRÜN ADETİ |  | 27
ÜRÜN ÖLÇÜ |  | 60x15x20 cm H ÖZEL SİPARİŞ
AÇIKLAMA |  | BORU PROFİLDEN ÜRETİLECEKTİR.PROFİL BORULARDAN OLUŞAN BİR RAF OLUŞTURULACAKTIR.RAFIN ALTINDA YİNE BORU PROFİLDEN BİR ADET ASKILIK YAPILACAKTIR.DUVARA MONTAJI İÇİN ÖZEL BAĞLANTI SİSTEMİ KULLANILACAKTIR.METALLERİN TAMAMI ELEKROSTATİK TOZ BOYALI OLACAKTIR.TÜM AKSESUARLAR YÜKSEK KALİTE YURTDIŞI VE YURTİÇİ TEDARİK YAPABİLME,STOKLU ÜRÜN KAPASİTESİ OLAN FİRMA ÜRÜNLERİ KULLANILACAKTIR. TÜM ÜRÜNLERDE 1. SINIF MALZEME KULLANILMALIDIR. DESEN,RENK, İDARENİN TERCİHİNE GÖRE BELİRLENECEKTİR.
ÜRÜN ADI |  | MASA
ÜRÜN ADETİ |  | 12
ÜRÜN ÖLÇÜSÜ |  | 120x60x75 cm H
AÇIKLAMA |  | MASA TABLASI MİNİMUM 30 MM TEK YÜZ MELAMIN KAPLI YONGA LEVHA ÜZERI 0.60MM LAMINAT KAPLANIR .MASA İKİ PARÇADAN OLUŞACAKTIR.TABLANIN BÜTÜN KENARLARI ŞOK DARBE ÖNLEYİCİ EN AZ 2 MM PVC BANTLI OLACAKTIR. ÖN PERDE 18 MM 1. KALiTE YONGA KEVHA MELAMİN, KENARLARI ŞOK DARBE ÖNLEYİCİ 2 MM PVC BANTLI OLACAKTIR. MASA AYAĞI 50X50X1,5MM KUTU PROFİL ELEKTROSTATİK TOZ BOYALI OLACAKTIR.BUAT KAPAGI VE KABLO TAŞIYICI SİSTEM OLACAKTIR. AYAK ALTLARINDA YÜKSEKLİK AYARLI PLASTİK PİNGO TAKILI OLACAKTIR. TÜM AKSESUARLAR YÜKSEK KALİTE YURTDIŞI VE YURTİÇİ TEDARİK YAPABİLME,STOKLU ÜRÜN KAPASİTESİ OLAN FİRMA ÜRÜNLERİ KULLANILACAKTIR. TÜM ÜRÜNLERDE 1. SINIF MALZEME KULLANILMALIDIR. DESEN,RENK, İDARENİN TERCİHİNE GÖRE BELİRLENECEKTİR.
ÜRÜN ADI |  | KİLİTLİ EŞYA DOLABI (Dikey ve yatayda 5’er kapaklı)
ÜRÜN ADETİ |  | 1
ÜRÜN ÖLÇÜSÜ |  | 150x40x150 cm H
AÇIKLAMA |  | DOLAP GÖVDESI 18 MM MELAMIN YONGA LEVHA OLACAKTIR.DOLAP KAPAKLARI VE 18 MM TEK YÜZ MELAMIN KAPLI YONGA LEVHA ÜZERI 0.60MM LAMINAT KAPLANIR .DOLAP ÜZERINE 30 MM MELAMIN YONGA LEVHA ÜZERI LAMINANT KAPLANAN TAC MONTE EDILIR.TACIN ÖN KISMI ISTEĞE BAĞLI POSTFORMING YAPILIR.DOLAP TAC VE KAPAKLARI 2 MM PVC KENAR BANDI ILE KAPLANACAKTIR.GÖVDEDE 0,40 MM PVC KENAR BANDI KULLANILACAKTIR.DOLAP 25 GÖZLÜ .HER GÖZ 40X40 CM EBATLARINDA OLACAKTIR.DOLAP KAPAKLARINDA HER BIR KAPAĞA BIR ADET GELECEK ŞEKILDE FRENLI MENTEŞE KULLANILACAKTIR.KAPAKLAR KİLİTLİ OLACAKTIR.DOLAP ALT 18MM MDFLAM, AYAK KISIMLARINDA 6 CM AYARLI PİNGO KULLANILACAKTIR.DOLAP KULPLARI METAL OLACAKTIR. TÜM BAĞLANTILAR MİNİFİKS SISTEM İLE OLACAKTIR. TÜM AKSESUARLAR YÜKSEK KALİTE YURTDIŞI VE YURTİÇİ TEDARİK YAPABİLME,STOKLU ÜRÜN KAPASİTESİ OLAN FİRMA ÜRÜNLERİ KULLANILACAKTIR. TÜM ÜRÜNLERDE 1. SINIF MALZEME KULLANILMALIDIR. DESEN,RENK, İDARENİN TERCİHİNE GÖRE BELİRLENECEKTİR.
ÜRÜN ADI |  | KİTAPLIK
ÜRÜN ADETİ |  | 4
ÜRÜN ÖLÇÜSÜ |  | 120x60x160 cm H
AÇIKLAMA |  | DOLAP GÖVDE 18MM MELAMIN YONGA LEVHA , ARKALIK 8 MM MELAMIN YONGA LEVHADIR. TAÇ KENARLARI 22X2MM PVC YAPILACAKTIR.DOLAP GÖVDESI KENARLARI 22X0.40MM PVCDIR.DOLAP RAFLARI AYARLANABİLİR OLACAKTIR.3 ADET 18MM HAREKETLİ RAF 1 ADET SABİT RAF OLACAKTIR. ,AYAK KISIMLARINDA 6 CM AYARLI PİNGO KULLANILACAKTIR.TÜM AKSESUARLAR YÜKSEK KALİTE YURTDIŞI VE YURTİÇİ TEDARİK YAPABİLME,STOKLU ÜRÜN KAPASİTESİ OLAN FİRMA ÜRÜNLERİ KULLANILACAKTIR. BAĞLANTILARDA MINIFIKS SISTEM KULLANILACAKTIR. TÜM ÜRÜNLERDE 1. SINIF MALZEME KULLANILMALIDIR. DESEN,RENK, İDARENİN TERCİHİNE GÖRE BELİRLENECEKTİR.
ÜRÜN ADI |  | YARIM KAPAKLI ÜSTÜ AÇIK DOLAP
ÜRÜN ADETİ |  | 18
ÜRÜN ÖLÇÜ |  | 80x40x195 cm H
AÇIKLAMA |  | DOLAP GÖVDESI 18 MM MELAMIN YONGA LEVHA OLACAKTIR.DOLAP KAPAKLARI 18 MM TEK YÜZ MELAMIN KAPLI YONGA LEVHA ÜZERI LAMINAT KAPLANIR .DOLAP KAPAĞI UZUN KENARLARI ISTEĞE BAĞLI POSTFORMING YAPILIR..TACIN ÖN KISMI ISTEĞE BAĞLI POSTFORMING YAPILIR.DOLAP TAC VE KAPAKLARI 2 MM PVC KENAR BANDI ILE KAPLANACAKTIR.GÖVDEDE 0,40 MM PVC KENAR BANDI KULLANILACAKTIR.DOLAP AÇIK RAFLI KISIMDA ÇOKLU DELİK BULUNACAKTIR.DOLAP KAPAKLARINDA HER BIR KAPAĞA BIR ADET GELECEK ŞEKILDE FRENLI MENTEŞE KULLANILACAKTIR., AYAK KISIMLARINDA 6 CM AYARLI PİNGO KULLANILACAKTIR.DOLAP KULPLARI METAL OLACAKTIR.ÜST KISIMDA 3 ADET 18MM HAREKETLİ RAF OLACAKTIR.ALT KISIMDA 1 ADET 18MM RAF VE KAPAK OLACAKTIR.KAPAKLAR KİLİTLİ OLACAKTIR. TÜM BAĞLANTILAR MİNİFİKS SISTEM İLE OLACAKTIR. TÜM AKSESUARLAR YÜKSEK KALİTE YURTDIŞI VE YURTİÇİ TEDARİK YAPABİLME,STOKLU ÜRÜN KAPASİTESİ OLAN FİRMA ÜRÜNLERİ KULLANILACAKTIR.TÜM ÜRÜNLERDE 1. SINIF MALZEME KULLANILMALIDIR. DESEN,RENK, İDARENİN TERCİHİNE GÖRE BELİRLENECEKTIR.
MADDE 6 - GARANTİ: 6.1. Ürünler en az 10 (on) yıl boyunca üretim ve malzemeden kaynaklı hatalara karşı garanti kapsamında olacaktır. Ürünlerde kullanılacak malzemeler ISO ve TSE belgelerine sahip olacaktır.
MADDE 7 - TEKNİK SERVİS ve YEDEK PARÇA: 7.1. Ürünlerde meydana gelen arızalara karşı Yüklenici tarafından en geç 24 saat içerisinde yerinde müdahale edilecek ya da gerekli servisler tarafından teslim alınıp onarımları yapılacaktır. 7.2. Masa grubunda 20 adet vida, 4 adet papuç ya da pingo, sandalye ve koltuk grubunda 20 adet koltuk vida, 4 adet papuç ya da pingo, 1 adet amortisör, 5 adet tekerlek, dolap grubunda ise 20 adet vida, 4 adet papuç ya da pingo, 10 takım minifiks, 3 adet menteşe, 2 adet kulp, 1 adet kilit yedek parça olarak İdareye teslim edilecektir.
MADDE 8 - TESLİM SÜRESİ: 8.1. Ürünler sözleşme imzalandıktan sonra en geç 60 (altmış) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.
MADDE 9- GENEL HUSULAR: 1- Ürünler İdarenin Merkez Kampüs Hukuk ve Mimarlık Fakültelerinde İdare tarafından gösterilecek yerlere eksiksiz, kusursuz, tam, sağlam ve montajı yapılmış olarak teslim edilecektir. 2- Ürünlerde kullanılacak yonga levhalar 1.sınıf ve TS EN 312 ve TSE EN 14322 standartlarına uygun olup, formaldehit emisyonu bakımından E1 formunda olacaktır. 3- Kullanılan metal ve plastik malzemeler yüksek kalitede, sağlığa uygun ve belgeli olacaktır. 4- Plastik malzemelerde artık malzeme (2. kalite) kullanılmayacaktır. 5- Ürünlerin üretimi tamamlanarak zarar görmemesi için dış atmosferik etkilere ve taşıma esnasında oluşabilecek darbelere karşı uygun ambalajlı olarak teslim edilecektir. Aksi durumda teslim alınmayacaktır. 6- Yüklenici ürün teslimatını belirtilen süre içerisinde teslim etmediği her gün için %1 oranında kesinti yapılacaktır. 7- Ürünlerin arızalarının garanti süreleri içerisinde onarımının yapılamadığı durumlarda Yüklenici ürün değişimi yapacaktır. 8- Teknik şartnameye uygun olmayan şekilde teklif edilen ürünler fiyata bakılmaksızın değerlendirme dışı bırakılacaktır. 9- Ürünlerin tümünün nakliye ve montaj işlemi yüklenici firmaya ait olup teklif edilen bedele dahildir. 10- Teklif edilen ürünlerin görselleri fiyat teklifleri ile birlikte sunulacaktır. 11- Ürünlerin desen ve renkleri İdarenin tercihine göre belirlenecektir. 12- İşin yapılması için gerekli tüm personel, araç ve gereç yüklenici tarafından sağlanacaktır. 13- Yüklenici ürünleri İdareye sunacak ve İdare onayından sonra teslim edecektir. 14- Bu şartnamede belirtilmemiş detaylar için İdare ile anlaşarak karar alınacaktır. 15- İdare tarafından tespit edilen hatalı veya bu şartname hususlarına uygun olmayan ürünler teslim alınmayacak olup yüklenici bu ürünleri 3 (üç) iş günü içerisinde yenisiyle değiştirecektir. 16- Bu şartnamede yer almayan hususlar olması durumunda idari şartname ve sözleşme hükümleri geçerlidir. 17- Teklif edilen ürünlerin görselleri (katalogları / fotoğrafları vb.) fiyat teklifi ile birlikte sunulacaktır. 18- Teslim sonrası İdarece kabul işlemleri yapılacaktır. İş bu Teknik Şartname toplam 9 (dokuz) maddeden ibarettir.